## Aktuella parametrar
Status | Gruppering | Analysparameter | Benämning Miljödata-MVM | Metod | Analysteknik, instrumenttillverkare, instrumentnamn | Period_från | Period_till | LOQ | Enhet | Kommentar
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 254 nm | ABS_F 254 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2009-10-01 | 2021-09-20 | 0.001 | ABS_5CM | ackrediterad from 2014-06
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 254 nm | ABS_F 254 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2021-09-21 | 2023-10-31 | 0.09 | ABS_5CM | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 254 nm | ABS_F 254 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, Shimadzu, UV 2600i | 2023-11-01 |  | 0.09 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 365 nm | ABS_F 365 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2009-10-01 | 2021-09-20 | 0.001 | ABS_5CM | ackrediterad from 2014-06
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 365 nm | ABS_F 365 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2021-09-21 | 2023-10-31 | 0.01 | ABS_5CM | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 365 nm | ABS_F 365 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, Shimadzu, UV 2600i | 2023-11-01 |  | 0.01 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 420 nm | ABS_F 420 | Chalupa, Jiri, 1963. | Fotometrisk bestämning | 1965-01-01 | 1994-12-31 | 0.001 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 420 nm | ABS_F 420 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, UNICAM, 8625 | 1995-01-01 | 2009-09-30 | 0.001 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 420 nm | ABS_F 420 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2009-10-01 | 2012-12-31 | 0.001 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 420 nm/436 nm | ABS_F 420/436 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2013-01-01 | 2023-10-31 | 0.005 | ABS_5CM | justerad LOQ, samma instrument, tillägg våglängd 436 nm 2014-06
Aktuell | Vattenfärg | Absorbans filtrerat 420 nm/436 nm | ABS_F 420/436 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, Shimadzu, UV 2600i | 2023-11-01 |  | 0.005 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans ofiltrerat 420 nm | ABS_OF 420 | Chalupa, Jiri, 1963. | Fotometrisk bestämning | 1965-01-01 | 1994-12-31 | 0.001 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans ofiltrerat 420 nm | ABS_OF 420 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, UNICAM, 8625 | 1995-01-01 | 2009-09-30 | 0.001 | ABS_5CM
Ersatt | Vattenfärg | Absorbans ofiltrerat 420 nm | ABS_OF 420 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2009-10-01 | 2012-12-31 | 0.001 | ABS_5CM
Avslutad | Vattenfärg | Absorbans ofiltrerat 420 nm | ABS_OF 420 | SS-EN ISO 7887, del B, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2013-01-01 | 2021-12-31 | 0.005 | ABS_5CM | justerad LOQ, samma instrument
Ersatt | Alkalinitet/Aciditet | Aciditet | Alk/Acid (minusresultat indikerar acid) | Standard Methods 16th ed. 402, s 265-269 | Slutpunktstitrering, Mettler-Toledo, DL67 | 1994-07-01 | 2007-12-31 |  | mekv/l
Aktuell | Alkalinitet/Aciditet | Aciditet | Alk/Acid (minusresultat indikerar acid) | Standard Methods 16th ed. 402, s 265-269 | Slutpunktstitrering, Metrohm, Robotic Titrosampler 855 | 2008-01-01 |  |  | mekv/l
Ersatt | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet | Alk/Acid | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska Analysmetoder mod. för automatisk titrering | Slutpunktstitrering, Radiometer, TTT11 | 1965-01-01 | 1985-09-30 |  | mekv/l
Ersatt | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet | Alk/Acid | SS 02 81 39 mod.E85, titrering till pH 5,6 | Slutpunktstitrering, Mettler-Toledo, DL20 | 1985-10-01 | 1994-06-30 |  | mekv/l
Ersatt | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet | Alk/Acid | SS 02 81 39 mod. titrering till pH 5,6 | Slutpunktstitrering, Mettler-Toledo, DL67 | 1994-07-01 | 1997-12-31 |  | mekv/l
Ersatt | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet | Alk/Acid | SS-EN ISO 9963-2:1994 mod. titrering till pH 5,6 | Slutpunktstitrering, Mettler-Toledo, DL67 | 1998-01-01 | 2007-12-31 |  | mekv/l
Aktuell | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet | Alk/Acid | SS-EN ISO 9963-2:1994 (modifierad), titrering till pH 5,6 | Slutpunktstitrering, Metrohm, Robotic Titrosampler 855 | 2008-01-01 |  |  | mekv/l
Aktuell | Alkalinitet/Aciditet | Alkalinitet (slutpunkt 5,4/4,5) | Rapporteras ej till miljödata-MVM | SS-EN ISO 9963-2:1994, titrering till pH 5,4 och i vissa fall pH 4,5 | Slutpunktstitrering, Metrohm, Robotic Titrosampler 855 | 2014-01-01 |  |  | mekv/l | metod som används vid uppdrag åt mark och miljö, SLU
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_s | SS 02 81 41 mod. (Henriksen, Bergmann-Paulsson) | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1985-01-01 | 1992-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_s | SS 02 82 10 mod. | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1993-01-01 | 2003-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_ICP | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.4 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_ICPAES | SS-EN ISO 11885 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2004-01-01 | 2012-12-31 | 5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_ICP | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.4 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES. 090101-151231 analyserades Al endast med AES.
Ersatt | Metaller | Aluminium (Al) | Al_ICPAES (from 2013 som Al) | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian
Aktuell | Metaller | Aluminium (Al) | Al | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 3 | µg/l
Avslutad | Aluminiumfraktionering | Aluminiumfraktionering | AL_KJB | Katjonbytesmetod Al_ICPKJB | se instrument aluminium | 2000-01-01 | 2017-12-31 | 20 | µg/l | Vi levererar oackr. resultat. Ackr. tom 2017-12
Avslutad | Aluminiumfraktionering | Aluminiumfraktionering | AL_NI | Katjonbytesmetod totalhalt | se instrument aluminium | 2000-01-01 | 2017-12-31 | 5 | µg/l | Vi levererar oackr. resultat. Ackr. tom 2017-12
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | Fotometrisk bestämning med bispyrazolon (Prochazkova) | Fotometrisk bestämning | 1965-01-01 | 1978-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | SIS 02 81 34 | Fotometrisk bestämning | 1979-01-01 | 1994-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | SIS 02 81 34 | Fotometrisk bestämning, UNICAM, 8625 | 1995-01-01 | 1999-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | Fenolmetod (Bran+Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1) | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2000-01-01 | 2006-09-17 | 1 | µg/l | LOQ 2 µg/l sista åren enligt Swedac beslut 2015-09-13.
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | Salicylatmetod (Bran+Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1) | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2006-09-18 | 2011-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | Salicylatmetod (Bran+Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1) | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2012-01-01 | 2014-05-31 | 3 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Ersatt | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | ISO 15923-1:2013, diskret analys, fotometri | Fotometrisk bestämning med diskretanalyser, Thermo Fisher, Gallery plus | 2014-06-01 | 2015-05-14 | 4 | µg/l
Aktuell | Oorganiska närsalter | Ammoniumkväve, NH4-N | NH4-N | ISO 15923-1:2013, diskret analys, fotometri | Fotometrisk bestämning med diskretanalyser, Thermo Fisher, Gallery plus | 2015-05-15 |  | 3 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Ersatt | Metaller | Arsenik (As) | As | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.02 | µg/l
Ersatt | Metaller | Arsenik (As) | As | SS-EN 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2015-12-31 | 0.03 | µg/l
Aktuell | Metaller | Arsenik (As) | As | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.02 | µg/l
Ersatt | Metaller | Barium (Ba) | Ba | SS-EN 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2014-06-01 | 2015-12-31 | 0.02 | µg/l
Avslutad | Metaller | Barium (Ba) | Ba | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 | 2024-01-31 | 0.02 | µg/l
Ersatt | Metaller | Bly (Pb) | Pb | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1985-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Bly (Pb) | Pb | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 0.1 | µg/l
Ersatt | Metaller | Bly (Pb) | Pb | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-31 | 0.02 | µg/l
Ersatt | Metaller | Bly (Pb) | Pb | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.02 | µg/l
Ersatt | Metaller | Bly (Pb) | Pb | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.01 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Metaller | Bly (Pb) | Pb | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.01 | µg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Fluorid, F | F | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1990-01-01 | 2007-04-30 | 0.02 | mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Fluorid, F | F | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, JD21 | 2007-05-01 | 2012-12-31 | 0.05 | mg/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med Metrohm 881
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Fluorid, F | F | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 881 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | 0.05 | mg/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med JD21
Aktuell | Sulfat, klorid, fluorid | Fluorid, F | F | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 930 | 2020-01-01 |  | 0.05 | mg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1965-01-01 | 1968-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1969-01-01 | 1986-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1987-01-01 | 1996-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | SS 02 81 26-2 mod för autoanalyzer | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser II | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | Bran+Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2000-01-01 | 2014-05-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | ISO 15923-1:2013 | Fotometrisk bestämning med diskretanalyser, Thermo Fisher, Gallery plus | 2014-06-01 | 2015-05-14 | 3 | µg/l
Aktuell | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | ISO 15923-1:2013 | Fotometrisk bestämning med diskretanalyser, Thermo Fisher, Gallery plus | 2015-05-15 |  | 4 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Ersatt | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | Bran+Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 15 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2016-05-01 | 2019-02-28 | 1 | µg/l | metod för låga fosfat <4 µg/l
Aktuell | Oorganiska närsalter | Fosfatfosfor, PO4-P | PO4-P | SS-EN ISO 15681-2:2018 mod. QuAAtro method Q-064-05 Rev. 8 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), SEAL, QuAAtro | 2019-03-01 |  | 1 | µg/l | metod för låga fosfat <4 µg/l
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1972-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1972-01-01 | 1982-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1993-12-31 | 2 | µg/l
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 5 | µg/l
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1994-01-01 | 2000-09-30 | 10 | µg/l
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-31 | 2 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 11885 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-10-01 | 2012-12-31 | 5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2015-12-31 | 10 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2012-12-31 | 5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian
Ersatt | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 10 | µg/l | justerade LOQ, samma instrument
Aktuell | Metaller | Järn (Fe) | Fe | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 3 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1985-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 0.03 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-31 | 0.005 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2013-02-28 | 0.005 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-03-01 | 2015-12-31 | 0.006 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Metaller | Kadmium (Cd) | Cd | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.004 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | Fotometrisk bestämning, UNICAM, SP900 | 1965-01-01 | 1966-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1967-01-01 | 1982-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1989-09-30 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1989-10-01 | 2000-08-31 | 0.01 | mekv/l | LOQ motsvarar 0,2 mg/l
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-09-01 | 2012-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000. LOQ motsvarar 0,02 mg/l
Ersatt | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian. LOQ motsvarar 0,02 mg/l
Aktuell | Metaller | Kalcium, Ca | Ca | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.02 | mg/l
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | Fotometrisk bestämning, UNICAM, SP900 | 1965-01-01 | 1966-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1967-01-01 | 1982-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1989-09-30 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1989-10-01 | 2000-08-31 | 0.002 | mekv/l | LOQ motsvarar 0,08 mg/l
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-09-01 | 2012-12-31 | 0.0005 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000. LOQ motsvarar 0,02 mg/l
Ersatt | Metaller | Kalium, K | K | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 0.0005 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian. LOQ motsvarar 0,02 mg/l
Aktuell | Metaller | Kalium, K | K | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.04 | mg/l
Ersatt | COD | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | KMnO4 | Deutsche Einheitsverfahren 3nr Wasser, Abwasser und Schlammuntersuchung |  | 1965-01-01 | 1967-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | COD | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | KMnO4 | Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee Scan-W1:66 |  | 1968-01-01 | 1980-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | COD | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | KMnO4 | SS 28118-1 mod. - CODMn oxidation med permanganat | Titrering, Metrohm, Dosimat 665 | 1981-01-01 | 2008-02-29 | 4 | mg/l
Ersatt | COD | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | KMnO4 | Fd. SS 02 81 18, utg.1, mod. | Titrering, Metrohm, Dosimat 665 | 2008-03-01 | 2018-12-31 | 4 | mg/l
Aktuell | COD | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | CODMn | Fd. SS 02 81 18, utg.1, mod. | Titrering, Metrohm, Titrino 785 DMP | 2019-01-01 |  | 1 | mg/l O2 | Samma metod som innan men började rapportera som CODMn istället för KMnO4. Förhållande CODMn=KMnO4/3,95
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | Karlgren, L., Vattenkemiska analysmetoder | Fotometrisk bestämning | 1965-01-01 | 1970-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | Standard Methods 12th Ed. 1965, Henriksen | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1971-01-01 | 1986-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | Standard Methods 12th Ed. 1965, Henriksen | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser II | 1987-01-01 | 1994-12-31 | 0.5 | mg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | Bran+Luebbe Industrial Method No. 811-86T | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1995-01-01 | 2006-12-31 | 0.5 | mg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | Bran+Luebbe Method G-177-96 rev.8 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2007-01-01 | 2013-12-31 | 0.5 | mg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0.1 | mg/l
Aktuell | Oorganiska närsalter | Kisel (Si) | Si | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.01 | mg/l
Avslutad | Totalkväve | Kjeldahlkväve (NH4+org-N) | Kjeld.-N | Kjeldahl-metod (Ammoniumkväve, organiskt bundet kväve) | Fotometrisk bestämning, UNICAM, 8625 | 1979-01-01 | 2010-04-01 | 50 | µg/l | Kjeldahlkväve + NO23 = Tot-Nsum
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | Potentiometrisk titrering med silvernitrat | Mackereth | 1965-01-01 | 1983-12-31 |  | mekv/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | Jonkromatografi | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1984-01-01 | 1989-12-31 |  | mekv/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1990-01-01 | 1999-06-06 | 0.04 | mekv/l | LOQ motsvarar 1,4 mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1999-06-07 | 2007-04-30 | 0.004 | mekv/l | justerad LOQ, samma instrument, LOQ motsvarar 0,14 mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, JD21 | 2007-05-01 | 2012-12-31 | 0.007 | mekv/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med Metrohm 881. LOQ motsvarar 0,25 mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 881 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | 0.007 | mekv/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med JD21. LOQ motsvarar 0,25 mg/l
Aktuell | Sulfat, klorid, fluorid | Klorid, Cl | Cl | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 930 | 2020-01-01 |  | 0.25 | mg/l
Ersatt | Klorofyll | Klorofyll a | Kfyll | Strickland & Parson (1968) | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 2 | 1965-01-01 | 1980-04-30 |  | µg/l | startår okänt
Ersatt | Klorofyll | Klorofyll a | Kfyll | SS 22 02 81 46-1 (modifierad) | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 2 | 1980-05-01 | 2015-08-17 |  | µg/l
Ersatt | Klorofyll | Klorofyll a | Kfyll | SS 22 02 81 46-1 (modifierad) | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 25 | 2015-08-18 | 2023-08-28 |  | µg/l
Aktuell | Klorofyll | Klorofyll a | Kfyll | SS 22 02 81 46-1 (modifierad) | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2023-08-29 |  |  | µg/l
Ersatt | Metaller | Kobolt (Co) | Co | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.006 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kobolt (Co) | Co | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.006 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kobolt (Co) | Co | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.01 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, under kort period 2015 LOQ 0,03 µg/l
Aktuell | Metaller | Kobolt (Co) | Co | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.008 | µg/l
Ersatt | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_20 | - | Wheatstone-brygga | 1965-01-01 | 1967-12-31 |  | mS/m | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_20 | - | Konduktivitetsmätning, Kemotron, Tetramatric | 1968-01-01 | 1981-12-31 |  | mS/m | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Avslutad | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_20 | - | Konduktivitetsmätning, Radiometer, CDM 83 | 1982-01-01 | 1983-12-31 |  | mS/m | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_25 | SIS 02 81 23 | Konduktivitetsmätning, Radiometer, CDM 83 | 1984-01-01 | 1997-04-30 | 0.01 | mS/m
Ersatt | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_25 | SS-EN 27 888-1 | Konduktivitetsmätning, Radiometer, CDM 83 | 1997-05-01 | 2001-12-31 | 0.1 | mS/m
Ersatt | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_25 | SS-EN 27 888-1 (ISO 7888:1985) | Konduktivitetsmätning, Radiometer, CDM 210 | 2002-01-01 | 2008-12-31 | 0.1 | mS/m
Aktuell | Konduktivitet | Konduktivitet | Kond_25 | SS-EN 27 888-1 (ISO 7888:1985) | Konduktivitetsmätning, Metrohm, 856 | 2009-01-01 |  | 0.1 | mS/m
Ersatt | Metaller | Koppar (Cu) | Cu | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1984-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Koppar (Cu) | Cu | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 0.2 | µg/l
Ersatt | Metaller | Koppar (Cu) | Cu | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-31 | 0.04 | µg/l
Ersatt | Metaller | Koppar (Cu) | Cu | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.04 | µg/l
Ersatt | Metaller | Koppar (Cu) | Cu | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.01 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, under kort period 2015 LOQ 0,03 µg/l
Aktuell | Metaller | Koppar (Cu)+55:5552:8549:8546:8554:85 | Cu | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.01 | µg/l
Ersatt | Metaller | Krom (Cr) | Cr | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.05 | µg/l
Ersatt | Metaller | Krom (Cr) | Cr | SS-EN 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.05 | µg/l
Ersatt | Metaller | Krom (Cr) | Cr | SS-EN 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.01 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, under kort period 2015 LOQ 0,07 µg/l
Aktuell | Metaller | Krom (Cr) | Cr | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.03 | µg/l
Ersatt | Metaller | Kvicksilver (Hg) | HG IVL | Intern metod | Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS), | 1995-01-01 | 2024-12-31 | 0.2 | ng/l | Analys hos underleverantör (IVL)
Aktuell | Metaller | Kvicksilver (Hg) | HG | EPA method 1631 | Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS), Tekran, 2600-IVS | 2025-01-01 |  | 0.2 | ng/l
Aktuell | Syrgas | Löst syrgas (optisk sensor) | Syrgashalt | ISO 17289:2014 | Optiskt luminiscens, YSI, DOmeterPro ODO | 2016-01-01 |  | 0 | mg/l
Ersatt | Syrgas | Löst syrgas (Winklers metod) | Syrgashalt | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder | Winklertitrering, | 1965-01-01 | 1987-07-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Syrgas | Löst syrgas (Winklers metod) | Syrgashalt | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder | Winklertitrering, Metrohm, Dosimat 665 | 1987-08-01 | 2008-02-29 | 0 | mg/l
Ersatt | Syrgas | Löst syrgas (Winklers metod) | Syrgashalt | SS EN 25813, utg 1, mod. | Winklertitrering, Metrohm, Titrino 785 DMP | 2008-03-01 | 2021-12-31 | 0 | mg/l | Avslutad metod. Kördes delvis samtidigt som sonden
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | Fotometrisk bestämning, UNICAM, SP900 | 1965-01-01 | 1966-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1967-01-01 | 1982-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1989-09-30 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1989-10-01 | 2000-08-31 | 0.002 | mekv/l | LOQ motsvarar 0,024 mg/l
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-09-01 | 2012-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000. LOQ motsvarar 0,012 mg/l
Ersatt | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian. LOQ motsvarar 0,012 mg/l
Aktuell | Metaller | Magnesium, Mg | Mg | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.01 | mg/l
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1972-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1972-01-01 | 1982-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1993-12-31 | 50 | µg/l
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 0.5 | µg/l
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1994-01-01 | 2000-09-01 | 5 | µg/l
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-30 | 0.06 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | SS-EN ISO 11885 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-10-01 | 2012-12-31 | 0.5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2015-12-31 | 0.06 | µg/l | Under perioden 040101-081231 analyserades vissa prover med MS och vissa med AES
Ersatt | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 0.5 | µg/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian
Aktuell | Metaller | Mangan (Mn) | Mn | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.4 | µg/l
Avslutad | Metaller | Molybden (Mo) | Mo | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1997-01-01 | 2007-07-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Avslutad | Metaller | Molybden (Mo) | Mo | SS-EN 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.5 | µg/l
Avslutad | Metaller | Molybden (Mo) | Mo | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2014-04-30 | 0.05 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Avslutad | Metaller | Molybden (Mo) | Mo | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2014-05-01 | 2015-12-31 | 0.1 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, ackrediterad
Avslutad | Metaller | Molybden (Mo) | Mo | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 | 2024-05-30 | 0.05 | µg/l
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | Fotometrisk bestämning, UNICAM, SP900 | 1965-01-01 | 1966-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | Atomabsorption (flamma) | AAS, Perkin Elmer, AA | 1967-01-01 | 1982-12-31 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | Atomabsorption (flamma) | AAS, Varian, AA 1475 | 1983-01-01 | 1989-09-30 |  | mg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | DIN 38406-22 | ICP-AES, Jobin Yvon, JY24 | 1989-10-01 | 2000-08-31 | 0.005 | mekv/l | LOQ mosvarar 0,11 mg/l
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-AES, Varian, Vista AX | 2000-09-01 | 2012-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Optima 2000. LOQ motsvarar 0,023 mg/l
Ersatt | Metaller | Natrium, Na | Na | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 0.001 | mekv/l | Instrumenten användes parallellt under 2008-2012 med Varian. LOQ motsvarar 0,023 mg/l
Aktuell | Metaller | Natrium, Na | Na | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.02 | mg/l
Ersatt | Metaller | Nickel (Ni) | Ni | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.05 | µg/l
Ersatt | Metaller | Nickel (Ni) | Ni | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.05 | µg/l
Ersatt | Metaller | Nickel (Ni) | Ni | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.02 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Metaller | Nickel (Ni) | NI | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.02 | µg/l
Ersatt | pH | pH-värde | pH | - | pH-mätning i flödescell, Radiometer, PHM 26 | 1965-01-01 | 1974-12-31 |  |  | Okänd LOQ. Innan ackreditering. Vid rumstemperatur.
Ersatt | pH | pH-värde | pH | - | pH-mätning i flödescell, Orion, Research model 601 | 1975-01-01 | 1983-12-31 |  |  | Okänd LOQ. Innan ackreditering. Vid rumstemperatur.
Ersatt | pH | pH-värde | pH | - | pH-mätning i flödescell, Orion, Research model 601 | 1984-01-01 | 1987-12-31 |  |  | Okänd LOQ. Innan ackreditering. Vid 25 grader.
Ersatt | pH | pH-värde | pH | SS 02 81 22-2 (modifierad) | pH-mätning i flödescell, Radiometer, PHM 210 | 1988-01-01 | 2009-08-31 | 3
Ersatt | pH | pH-värde | pH | SS 02 81 22-2 (modifierad) | pH-mätning i flödescell, Metrohm, 855 | 2009-09-01 | 2012-08-31 | 3
Aktuell | pH | pH-värde | pH | SS-EN ISO 10523:2012 (modifierad) | pH-mätning i flödescell, Metrohm, 855 | 2012-09-01 |  | 3 |  | samma instrument som föregående men ny standard
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1997-01-01 | 2007-07-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.2 | µg/l
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2013-01-01 | 2014-04-30 | 0.3 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN DRC-e | 2014-05-01 | 2015-12-31 | 0.2 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, ackrediterad
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 | 2021-12-31 | 0.2 | µg/l
Avslutad | Metaller | Selen (Se) | Se | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2022-01-01 | 2024-05-30 | 0.08 | µg/l | justerade LOQ, samma instrument, avslutad analys
Ersatt | Metaller | Strontium (Sr) | Sr | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2014-06-01 | 2015-12-31 | 0.3 | µg/l
Avslutad | Metaller | Strontium (Sr) | Sr | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 | 2024-01-31 | 0.3 | µg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_Mack. | Potentiometrisk titrering med silvernitrat enligt Mackereth | Titrering | 1965-01-01 | 1983-12-31 |  | mekv/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_IC | Jonkromatografi | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1984-01-01 | 1989-12-31 |  | mekv/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_IC | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, LDC | 1990-01-01 | 2007-04-30 | 0.01 | mekv/l | LOQ motsvarar 0,48 mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_IC | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Waters, JD21 | 2007-05-01 | 2012-12-31 | 0.01 | mekv/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med Metrohm 881. LOQ motsvarar 0,48 mg/l
Ersatt | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_IC | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 881 | 2010-01-01 | 2019-12-31 | 0.48 | mg/l | Instrumentet användes parallellt under 2010-2012 med JD21
Aktuell | Sulfat, klorid, fluorid | Sulfat, SO₄ | SO4_IC | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | Jonkromatograf (IC), Metrohm, Compact IC 930 | 2020-01-01 |  | 0.48 | mg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | Mullin & Riley (1955), Henriksen (1965), modifierad för autoanalyzer | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1965-01-01 | 1970-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | Wood et al. (1967), Henriksen et al. (1970) & Koroleff (1969), modifierad för autoanalyzer | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1971-01-01 | 1983-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | Wood et al. (1967), Henriksen et al. (1970) & Koroleff (1969), modifierad för autoanalyzer | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1984-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS 02 81 33 mod. Bran+Luebbe Industrial Method 55010279A | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1989-01-01 | 1996-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran+Luebbe Industrial Method 55010279A | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1997-01-01 | 1998-06-30 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran+Luebbe Method No. J-002-88B | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1998-07-01 | 2006-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS-EN ISO 13395 mod. för Bran+Luebbe Method no. G-287-02 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2007-01-01 | 2014-06-30 | 1 | µg/l
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | ISO 15923-1:2013, diskret analysator (Gallery Plus 2) | Fotometrisk bestämning med diskretanalyser, Thermo Fisher, Gallery plus | 2014-07-01 | 2023-07-01 | 3 | µg/l | fr o m september 2018 endast för uppdrag från mark och miljö, SLU
Ersatt | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS-EN ISO 13395 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2018-09-03 | 2022-08-31 | 1 | µg/l
Aktuell | Oorganiska närsalter | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | NO2+NO3-N | SS-EN ISO 13395 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), SEAL, Autoanalyser 500 | 2022-09-01 |  | 1 | µg/l
Ersatt | Partiklar | Suspenderade ämnen/slamhalt | Slamhalt | SS 028113 (modifierad) | Gravimetrisk bestämning | 1967-01-01 | 2003-12-31 | 5 | mg/l
Aktuell | Partiklar | Suspenderade ämnen/slamhalt | Slamhalt | SS-EN 872:2005 (modifierad) | Gravimetrisk bestämning | 2004-01-01 |  | 1 | mg/l
Ersatt | Partiklar | Suspenderade ämnen/slamhalt | Rapporteras ej till miljödata-MVM | Intern metod (0,22 µm filter) | Gravimetrisk bestämning | 2014-01-01 | 2020-06-30 | 10 | mg/l | metod som används vid uppdrag åt mark och miljö, SLU
Aktuell | Partiklar | Suspenderade ämnen/slamhalt | Rapporteras ej till miljödata-MVM | Intern metod (0,22 µm filter) | Gravimetrisk bestämning | 2020-07-01 |  | 3 | mg/l | metod som används vid uppdrag åt mark och miljö, SLU
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1965-01-01 | 1968-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1969-01-01 | 1970-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser I | 1971-01-01 | 1996-12-31 | 1 | µg/l
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | SS 02 81 27-2 mod för autoanalyzer | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, Autoanalyser II | 1997-01-01 | 2001-12-31 | 2 | µg/l
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | Bran+Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2 mod. Fd SS 02 81 27 2 mod. | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2002-01-01 | 2006-12-31 | 2 | µg/l
Ersatt | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | SS-EN ISO 6878:2005 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Bran+Luebbe, Autoanalyzer III | 2007-01-01 | 2023-04-30 | 1 | µg/l
Aktuell | Totalfosfor | Totalfosfor, Tot-P | Tot-P | SS-EN ISO 6878:2005 | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), SEAL, Autoanalyser 500 | 2023-05-01 |  | 1 | µg/l
Ersatt | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_ps | Svensk Standard SS 02 81 31 mod. Bran+Luebbe Industrial Method 55010279A | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1988-01-01 | 1996-12-31 | 50 | µg/l | Persulfatkväve
Ersatt | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_ps | Svensk Standard SIS 02 81 31 mod. för Traacs. Bran+Luebbe Industrial Method 55010279A | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1997-01-01 | 1998-06-30 | 50 | µg/l | Persulfatkväve
Ersatt | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_ps | SIS 02 81 31-1 mod. för Traacs. Bran+Luebbe Method No. J-002-88 B | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 1998-07-01 | 2001-12-31 | 50 | µg/l | Persulfatkväve
Ersatt | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_ps | SS-EN ISO 11905 mod. för Traacs. Bran+Luebbe Method No. J-002-88 B | Fotometrisk bestämning med segmented flow analysis (SFA), Technicon, TrAAcs 800 | 2002-01-01 | 2006-12-31 | 50 | µg/l | Persulfatkväve
Ersatt | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_TNb | SS-EN 12260:2004 | NDIR, Shimadzu, TOC-VCPH med TNM-1 modul | 2007-01-01 | 2022-04-30 | 50 | µg/l | Förbränning
Aktuell | Totalkväve | Total-N, Tot-N | Tot-N_TNb | SS-EN ISO 20236:2021 | NDIR, Shimadzu, TOC-LCPN med TNM-L modul | 2022-05-01 |  | 50 | µg/l | Förbränning, samma instrument som tidigare, ny standard
Ersatt | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS 02 81 99 | NDIR, Shimadzu, TOC 500 | 1987-01-01 | 1998-12-31 | 0.3 | mg/l
Ersatt | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS 02 81 99 | NDIR, Shimadzu, TOC 5050 | 1999-01-01 | 2003-12-31 | 0.3 | mg/l
Ersatt | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS-EN 1484 utg. 1 | NDIR, Shimadzu, TOC 5050 | 2004-01-01 | 2006-12-31 | 0.3 | mg/l
Ersatt | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS-EN 1484 utg. 1.7 | NDIR, Shimadzu, TOC-VCPH | 2007-01-01 | 2008-03-26 | 0.3 | mg/l
Ersatt | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS-EN 1484 utg. 1.7 | NDIR, Shimadzu, TOC-VCPH | 2008-03-27 | 2022-04-30 | 0.5 | mg/l | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Totalt organiskt kol | Totalt organiskt kol (TOC) | TOC | SS-EN ISO 20236:2021 | NDIR, Shimadzu, TOC-LCPN | 2022-05-01 |  | 0.5 | mg/l | samma instrument som föregående men ny standard
Aktuell | Partiklar | Turbiditet/grumlighet | Turb_FNU | SS-EN ISO 7027 | Turbidimeter, Hach, 2100N IS | 2010-01-01 |  | 0.2 | FNU
Ersatt | Metaller | Uran (U) | U | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2007-08-01 | 2015-03-31 | 0.05 | µg/l | ackrediterad fr o m 2014-06
Ersatt | Metaller | Uran (U) | U | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.005 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument
Aktuell | Metaller | Uran (U) | U | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.003 | µg/l
Ersatt | Metaller | Vanadin (V) | V | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-01-01 | 2007-07-31 | 0.03 | µg/l
Ersatt | Metaller | Vanadin (V) | V | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2007-08-01 | 2015-12-31 | 0.03 | µg/l
Aktuell | Metaller | Vanadin (V) | V | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.02 | µg/l
Ersatt | Vattenfärg | Vattenfärg | FÄRGTAL | Standard Methods 10th Ed. 1955, Karlgren, L. | Fotometrisk bestämning | 1965-01-01 | 1978-12-31 |  | mg Pt/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Vattenfärg | Vattenfärg | FÄRGTAL | SS-EN ISO 7887, del C, mod. | Fotometrisk bestämning, PerkinElmer, Lambda 35 | 2014-06-01 | 2023-10-31 | 4 | mg Pt/l
Aktuell | Vattenfärg | Vattenfärg | FÄRGTAL | SS-EN ISO 7887, del C, mod. | Fotometrisk bestämning, Shimadzu, UV 2600i | 2023-11-01 |  | 4 | mg Pt/l
Ersatt | Metaller | Wolfram (W) | W | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1997-01-01 | 2007-07-31 |  | µg/l | Ej ackrediterad metod
Ersatt | Metaller | Wolfram (W) | W | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2007-08-01 | 2015-12-31 |  | µg/l | Ej ackrediterad metod
Avslutad | Metaller | Wolfram (W) | W | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | µg/l | Ej ackrediterad metod. Avslutad metod.
Ersatt | Metaller | Zink (Zn) | Zn | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Hitachi, | 1984-01-01 | 1988-12-31 |  | µg/l | Okänd LOQ. Innan ackreditering
Ersatt | Metaller | Zink (Zn) | Zn | Atomabsorption (grafitugn) | AAS, Philips, PU 9290/9390 | 1989-01-01 | 1995-07-31 | 0.2 | µg/l
Ersatt | Metaller | Zink (Zn) | Zn | SS-EN ISO 11885 | ICP-MS, PerkinElmer, ELAN 6000 | 1995-08-01 | 2007-07-31 | 0.2 | µg/l
Ersatt | Metaller | Zink (Zn) | Zn | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2007-08-01 | 2012-12-31 | 0.2 | µg/l
Ersatt | Metaller | Zink (Zn) | Zn | SS-EN ISO 11885:2009 | ICP-MS, PerkinElmer, Optima 2000 DV | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 0.5 | µg/l | justerad LOQ, samma instrument, under kort period 2015 LOQ 0,7 µg/l
Aktuell | Metaller | Zink (Zn) | Zn | SS-EN ISO 17294-2 | ICP-MS, Agilent, 7900 | 2016-01-01 |  | 0.4 | µg/l
Note on C1: Christian Demandt: Byt till enhetlig stil, joner har komma och inga parantes, metaller inget komma och parantes

## Sheet1
Paramnamn_kort | temp | Analysvariabel | Metod | Period_från | Period_till | LOQ | Enhet
| avs | Aluminium (Al) med AES | ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885 | 2004-01-01 | 2015-12-01
| avs | Aluminium, syralösligt | Svensk Standard SS 02 82 10 mod. | 1993-01-01 | 2003-12-01
| avs | Aluminium, syralösligt | Svensk Standard SS 02 81 41 mod. (Henriksen, Bergmann-Paulsson) | 1985-01-01 | 1992-12-01
AL_KJB | avs | Aluminiumfraktionering | Katjonbytesmetod (Al_ICPKJB, Al_NI) | 2000-01-01 | 2017-12-01
| avs | Järn (Fe) | ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885 | 2000-10-01 | 2015-12-01
| avs | Järn (Fe) | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1994-01-01 | 2000-09-01
| avs | Järn (Fe) | Atomabsorption (flamma) | 1983-01-01 | 1993-12-01
| avs | Järn (Fe) | Atomabsorption (flamma) | 1978-01-01 | 1982-12-01
| avs | Kjeldahlkväve | Kjeldahl-metod (Ammoniumkväve, organiskt bundet kväve) | 1979-01-01 | 2010-04-01
MN | avs | Mangan (Mn) | ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885 | 2000-10-01 | 2015-12-01
MN | avs | Mangan (Mn) | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1994-01-01 | 2000-09-01
MN | avs | Mangan (Mn) | Atomabsorption (flamma) | 1983-01-01 | 1993-12-01
MN | avs | Mangan (Mn) | Atomabsorption (flamma) | 1978-01-01 | 1982-12-01
N_TOT | avs | Totalkväve (Tot-N_sum) | TNb-metod (Förbränning till kväveoxider) | 2010-05-01 | 2027-12-31
| avs | Volfram (W) | ICP-MS (Ej ackrediterad) | ? | 2016-12-01
ACIDITET |  | Aciditet | Standard Methods 16th ed. 402, s 265-269 | 2008-01-01 | 2027-12-31
ACIDITET |  | Aciditet | Standard Methods 16th ed. 402, s 265-269 (Mettler-Toledo instrumentmanual) | 1994-07-01 | 2007-12-31
ALK |  | Alkalinitet | SS-EN ISO 9963-2:1994 (modifierad), titrering till pH 5,6 | 2008-01-01 | 2027-12-31
ALK |  | Alkalinitet | SS-EN ISO 9963-2:1994, titrering till pH 5,4 och i vissa fall pH 4,5 | 2014-01-01 | 2027-12-31
ALK |  | Alkalinitet | SS-EN ISO 9963-2:1994 (modifierad), Mettler-Toledo instrumentmanual, titrering till pH 5,6 | 1998-01-01 | 2007-12-31
ALK |  | Alkalinitet | SS 02 81 39 mod., Mettler-Toledo instrumentmanual, titrering till pH 5,6 | 1994-07-01 | 1997-12-31
ALK |  | Alkalinitet | SS 02 81 39 mod., Mettler instrumentmanual, titrering till pH 5,6 | 1985-10-01 | 1994-06-30
ALK |  | Alkalinitet | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska Analysmetoder (modifierad för automatisk titrering) | 1965-01-01 | 1985-09-30
NH4_N |  | Ammoniumkväve, NH4-N | ISO 15923-1:2013, diskret analys, fotometri | 2014-06-01 | 2027-12-31 | 3 | µg/l
NH4_N |  | Ammoniumkväve, NH4-N | Salicylatmetod (Bran*Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1) | 2006-09-18 | 2014-05-31
NH4_N |  | Ammoniumkväve, NH4-N | Fenatmetod (Bran*Luebbe Method No G-171-96 Rev. 1) | 2000-01-01 | 2006-09-17
NH4_N |  | Ammoniumkväve, NH4-N | Indofenolmetoden (Svensk Standard SIS 02 81 34) | 1979-01-01 | 1999-12-31
NH4_N |  | Ammoniumkväve, NH4-N | Fotometrisk bestämning med bispyrazolon (Prochazkova) | 1965-01-01 | 1978-12-31
F |  | Fluorid, F | SS-EN ISO 10304-1:2009 | 2020-01-01 | 2027-12-31 | 0.05 | mg/l
F |  | Fluorid, F | SS-EN ISO 10304-1:2009 | 2010-01-01 | 2019-12-31
F |  | Fluorid, F | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2007-05-01 | 2012-12-31
F |  | Fluorid, F | SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2005-05-01 | 2007-04-30
F |  | Fluorid, F | Jonkromatografi SS-EN ISO 10304-1 | 1990-01-01 | 2005-04-30
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | ISO 15923-1:2013 | 2014-06-01 | 2027-12-31 | 4 | µg/l
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | SS-EN ISO 15681-2:2018 mod. QuAAtro method Q-064-05 Rev. 8 | 2019-03-01 | 2027-12-31 | 1 | µg/l
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Bran*Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 15 | 2016-05-01 | 2019-02-28
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Bran*Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2 | 2000-01-01 | 2014-05-31
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Svensk Standard SS 02 81 26-2 mod för autoanalyzer | 1997-01-01 | 1999-12-31
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | 1987-01-01 | 1996-12-31
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | 1969-01-01 | 1986-12-31
PO4_P |  | Fosfatfosfor, PO4-P | Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research | 1965-01-01 | 1968-12-31
CA |  | Kalcium, Ca | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.02 | mg/l
CA |  | Kalcium, Ca | ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 | 2000-09-01 | 2015-12-31
CA |  | Kalcium, Ca | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1989-10-01 | 2000-09-30
CA |  | Kalcium, Ca | Atomabsorption, SIS | 1983-01-01 | 1989-09-30
CA |  | Kalcium, Ca | Atomabsorption, SIS | 1967-01-01 | 1982-12-31
CA |  | Kalcium, Ca | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | 1965-01-01 | 1966-12-31
K |  | Kalium, K | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.04 | mg/l
K |  | Kalium, K | ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 | 2000-09-01 | 2015-12-31
K |  | Kalium, K | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1989-10-01 | 2000-09-30
K |  | Kalium, K | Atomabsorption, SIS | 1983-01-01 | 1989-09-30
K |  | Kalium, K | Atomabsorption, SIS | 1967-01-01 | 1982-12-31
K |  | Kalium, K | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | 1965-01-01 | 1966-12-31
|  | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | Fd. SS 02 81 18, utg.1, mod. | 2008-03-01 | 2027-12-31
|  | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | SS 28118-1 mod. - CODMn oxidation med permanganat | 1981-01-01 | 2008-02-29
|  | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee Scan-W1:66 | 1968-01-01 | 1980-12-31
|  | Kemisk syreförbrukning (CODMn) | Deutsche Einheitsverfahren 3nr Wasser, Abwasser und Schlammuntersuchung | 1965-01-01 | 1967-12-31
|  | Kisel (ICP-AES) | SS-EN ISO 11885:2009 | 2014-01-01 | 2015-12-31
|  | Kisel (ICP-MS) | SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.01 | mg/l
|  | Kisel (molybdatreaktivt) | Bran Luebbe Method G-177-96 rev.8 | 2007-01-01 | 2013-12-31
|  | Kisel (molybdatreaktivt) | Bran Luebbe Industrial Method No. 811-86T | 1995-01-01 | 2006-12-31
|  | Kisel (molybdatreaktivt) | Standard Methods 12th Ed. 1965, Henriksen | 1987-01-01 | 1994-12-31
|  | Kisel (molybdatreaktivt) | Standard Methods 12th Ed. 1965, Henriksen | 1971-01-01 | 1986-12-31
|  | Kisel (molybdatreaktivt) | Karlgren, L., Vattenkemiska analysmetoder | 1965-01-01 | 1970-12-31
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2020-01-01 | 2027-12-31 | 0.25 | mg/l
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2010-01-01 | 2019-12-31
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2007-05-01 | 2012-12-31
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2005-05-01 | 2007-04-30
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 1990-01-01 | 2005-04-30
|  | Klorid, Cl | Jonkromatografi | 1984-01-01 | 1989-12-31
|  | Klorid, Cl | Potentiometrisk titrering med silvernitrat | 1965-01-01 | 1983-12-31
|  | Klorofyll a | SS 22 02 81 46-1 (modifierad) | 1980-05-01 | 2027-12-31
|  | Klorofyll a | Strickland & Parson (1968) | ? | 1980-04-30
KONDL25 |  | Konduktivitet | SS-EN 27 888-1 (ISO 7888:1985) | 2002-01-01 | 2027-12-31 | 0.1 | mS/m
KONDL25 |  | Konduktivitet | SS-EN 27 888-1 | 1997-05-01 | 2001-12-31
KONDL25 |  | Konduktivitet | SIS 02 81 23 | 1984-01-01 | 1997-04-30
KONDL25 |  | Konduktivitet | - | 1982-01-01 | 1983-12-31
KONDL25 |  | Konduktivitet | - | 1968-01-01 | 1981-12-31
KONDL25 |  | Konduktivitet | - | 1965-01-01 | 1967-12-31
|  | Kvicksilver (Hg) | CVAFS (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry) | 2025-01-01 | 2027-12-31
|  | Kvicksilver (Hg) | CVAFS (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry) | Fram till 2024-12-31
|  | Löst syrgas (optisk sensor) | ISO 17289:2014 | 2016-01-01 | 2027-12-31
|  | Löst syrgas (Winklers metod) | SS EN 25813, utg 1, mod. | 2008-03-01 | 2021-12-31
|  | Löst syrgas (Winklers metod) | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder | 1987-08-01 | 2008-02-29
|  | Löst syrgas (Winklers metod) | Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska analysmetoder | 1965-01-01 | 1987-07-31
MG |  | Magnesium, Mg | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.01 | mg/l
MG |  | Magnesium, Mg | ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 | 2000-09-01 | 2015-12-31
MG |  | Magnesium, Mg | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1989-10-01 | 2000-09-30
MG |  | Magnesium, Mg | Atomabsorption, SIS | 1983-01-01 | 1989-09-30
MG |  | Magnesium, Mg | Atomabsorption, SIS | 1967-01-01 | 1982-12-31
MG |  | Magnesium, Mg | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | 1965-01-01 | 1966-12-31
NA |  | Natrium, Na | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.02 | mg/l
NA |  | Natrium, Na | ICP-AES, SS-EN ISO 11885:2009 | 2000-09-01 | 2015-12-31
NA |  | Natrium, Na | ICP (Induktivt kopplad plasma) | 1989-10-01 | 2000-09-30
NA |  | Natrium, Na | Atomabsorption, SIS | 1983-01-01 | 1989-09-30
NA |  | Natrium, Na | Atomabsorption, SIS | 1967-01-01 | 1982-12-31
NA |  | Natrium, Na | Lågfotometrisk bestämning (Jönsson, E., 1964) | 1965-01-01 | 1966-12-31
PH |  | pH-värde | SS-EN ISO 10523:2012 (modifierad) | 2012-09-01 | 2027-12-31
PH |  | pH-värde | SS 02 81 22-2 (modifierad) | 2009-09-01 | 2012-08-31
PH |  | pH-värde | SS 02 81 22-2 (modifierad) | 2002-01-01 | 2009-08-31
PH |  | pH-värde | SS 02 81 22-2 (modifierad) | 1988-01-01 | 2001-12-31
PH |  | pH-värde | - | 1984-01-01 | 1987-12-31
PH |  | pH-värde | - | 1975-01-01 | 1983-12-31
PH |  | pH-värde | - | 1965-01-01 | 1974-12-31
SR |  | Strontium (Sr) | ICP-AES (Induktivt kopplad plasma) | 2014-06-01 | 2015-12-01
SR |  | Strontium (Sr) | ICP-MS (Induktivt kopplad plasma) | 2016-01-01 | 2027-12-31
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2020-01-01 | 2027-12-31 | 0.48 | mg/l
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2010-01-01 | 2019-12-31
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2007-05-01 | 2012-12-31
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 2005-05-01 | 2007-04-30
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi, SS-EN ISO 10304-1 utg.1 mod. | 1990-01-01 | 2005-04-30
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Jonkromatografi | 1984-01-01 | 1990-12-31
SO4 |  | Sulfat, SO₄ | Mackereth | 1965-01-01 | 1983-12-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | SS-EN ISO 13395 | 2023-07-01 | 2027-12-31 | 1 | µg/l
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | SS-EN ISO 13395 | 2018-09-03 | 2022-08-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | ISO 15923-1:2013, diskret analysator (Gallery Plus 2) | 2014-07-01 | 2023-07-01
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | SS-EN ISO 13395 mod. för Bran*Luebbe Method no. G-287-02 | 2007-01-01 | 2014-06-30
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88B | 1998-07-01 | 2006-12-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | Svensk Standard SS 02 81 33-2 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A | 1997-01-01 | 1998-06-30
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | Svensk Standard SIS 02 81 33 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A | 1989-01-01 | 1996-12-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | Wood et al. (1967), Henriksen et al. (1970) & Koroleff (1969), modifierad för autoanalyzer | 1984-01-01 | 1988-12-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | Wood et al. (1967), Henriksen et al. (1970) & Koroleff (1969), modifierad för autoanalyzer | 1971-01-01 | 1983-12-31
NO3NO2_N |  | Summa nitrit- och nitratkväve, NO2- och NO3-N/NOX | Mullin & Riley (1955), Henriksen (1965), modifierad för autoanalyzer | 1965-01-01 | 1970-12-31
|  | Suspenderade ämnen/slamhalt | SS-EN 872:2005 (modifierad) | 2007-01-01 | 2027-12-31 | 1 | mg/l
|  | Suspenderade ämnen/slamhalt | Intern metod (0,22 µm filter) | 2020-07-01 | 2027-12-31
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | SS-EN ISO 6878:2005 | 2023-05-01 | 2027-12-31 | 1 | µg/l
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | SS-EN ISO 6878:2005 | 2007-01-01 | 2023-04-30
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | Bran Luebbe Method No. G-175-96 Rev. 2 mod. Fd SS 02 81 27 2 mod. | 2002-01-01 | 2006-12-31
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | Svensk Standard SS 02 81 27-2 mod för autoanalyzer | 1997-01-01 | 2001-12-31
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | 1971-01-01 | 1996-12-31
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | Schuster, H.H.:, 1969. Arch. Hydrobiol. 65:4 | 1969-01-01 | 1970-12-31
P_TOT |  | Totalfosfor, Tot-P | Proctor, C. & Hood, D.W., 1954. Journal of Marin Research | 1965-01-01 | 1968-12-31
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | SS-EN ISO 20236:2021 | 2022-05-01 | 2027-12-31 | 50 | µg/l
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | SS-EN 12260:2004 | 2007-01-01 | 2022-04-30
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | SS-EN ISO 11905 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B | 2002-01-01 | 2006-12-31
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | SIS 02 81 31-1 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Method No. J-002-88 B | 1998-07-01 | 2001-12-31
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | Svensk Standard SIS 02 81 31 mod. för Traacs. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A | 1997-01-01 | 1998-06-30
|  | Totalkväve, Tot-N/TNb/Total-N | Svensk Standard SS 02 81 31 mod. Bran*Luebbe Industrial Method 55010279A | 1988-01-01 | 1996-12-31
TOC |  | Totalt organiskt kol (TOC) | SS-EN ISO 20236:2021 | 2022-05-01 | 2027-12-31 | 0.5 | mg/l
TOC |  | Totalt organiskt kol (TOC) | SS-EN 1484 utg. 1.7 | 2007-01-01 | 2022-04-30
TOC |  | Totalt organiskt kol (TOC) | SS-EN 1484 utg. 1 | 2004-01-01 | 2006-12-31
TOC |  | Totalt organiskt kol (TOC) | SS 02 81 99 | 1999-01-01 | 2003-12-31
TOC |  | Totalt organiskt kol (TOC) | SS 02 81 99 | 1987-01-01 | 1998-12-31
|  | Turbiditet/grumlighet | SS-EN ISO 7027 | 2010-01-01 | 2027-12-31 | 0.2 | FNU
|  | Vattenfärg - Absorbans | SS-EN ISO 7887, del B, mod. (254, 365, 420 samt 436 nm) | 2023-11-01 | 2027-12-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | SS-EN ISO 7887, del C, mod. (Färgtal) | 2016-12-01 | 2027-12-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | SS-EN ISO 7887, del B, mod. (254, 365, 420 samt 436 nm) | 2014-06-01 | 2023-10-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | SS-EN ISO 7887, del C, mod. (Färgtal) | 2014-06-01 | 2023-10-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | SS-EN ISO 7887, del B, mod. (254, 365, 420 samt 436 nm) | 1995-01-01 | 2014-05-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | - | 1965-01-01 | 1994-12-31
|  | Vattenfärg - Absorbans | Chalupa, Jiri, 1963. Absorbansmätning (420 nm) | 1965-01-01 | 1994-12-31
|  | Vattenfärg - Färgtal | Standard Methods 10th Ed. 1955, Karlgren, L. | 1965-01-01 | 1978-12-31
AL | met | Aluminium (Al) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 3 | µg/l
AL | met | Aluminium (Al) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
AL | met | Aluminium (Al) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
AS | met | Arsenik (As) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.02 | µg/l
AS | met | Arsenik (As) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
AS | met | Arsenik (As) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
PB | met | Bly (Pb) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.01 | µg/l
PB | met | Bly (Pb) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
PB | met | Bly (Pb) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
PB | met | Bly (Pb) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
PB | met | Bly (Pb) | AAS (grafitugn) | 1985-01-01 | 1988-12-31
FE | met | Järn (Fe) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 3 | µg/l
FE | met | Järn (Fe) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
FE | met | Järn (Fe) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
FE | met | Järn (Fe) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
FE | met | Järn (Fe) | AAS (grafitugn) | 1978-01-01 | 1988-12-31
CD | met | Kadmium (Cd) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.004 | µg/l
CD | met | Kadmium (Cd) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
CD | met | Kadmium (Cd) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
CD | met | Kadmium (Cd) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
CD | met | Kadmium (Cd) | AAS (grafitugn) | 1985-01-01 | 1988-12-31
CO | met | Kobolt (Co) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.008 | µg/l
CO | met | Kobolt (Co) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
CO | met | Kobolt (Co) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
CU | met | Koppar (Cu) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.01 | µg/l
CU | met | Koppar (Cu) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
CU | met | Koppar (Cu) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
CU | met | Koppar (Cu) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
CU | met | Koppar (Cu) | AAS (grafitugn) | 1984-01-01 | 1988-12-31
CR | met | Krom (Cr) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.03 | µg/l
CR | met | Krom (Cr) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
CR | met | Krom (Cr) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
MN | met | Mangan (Mn) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.4 | µg/l
MN | met | Mangan (Mn) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
MN | met | Mangan (Mn) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
MN | met | Mangan (Mn) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
MN | met | Mangan (Mn) | AAS (grafitugn) | 1978-01-01 | 1988-12-31
NI | met | Nickel (Ni) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.02 | µg/l
NI | met | Nickel (Ni) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
NI | met | Nickel (Ni) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
U | met | Uran (U) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.003 | µg/l
U | met | Uran (U) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
U | met | Uran (U) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
U | met | Uran (U) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
U | met | Uran (U) | AAS (grafitugn) | 1978-01-01 | 1988-12-31
V | met | Vanadin (V) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.02 | µg/l
V | met | Vanadin (V) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
V | met | Vanadin (V) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-01-01 | 2007-08-31
ZN | met | Zink (Zn) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | 0.4 | µg/l
ZN | met | Zink (Zn) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
ZN | met | Zink (Zn) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1995-08-01 | 2007-08-31
ZN | met | Zink (Zn) | AAS (grafitugn) | 1989-01-01 | 1995-07-31
ZN | met | Zink (Zn) | AAS (grafitugn) | 1984-01-01 | 1988-12-31
SR | met | Strontium (Sr) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2024-06-30
BA | met | Barium (Ba) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2024-01-01
BA | met | Barium (Ba) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2014-06-01 | 2015-12-31
MO | met | Molybden (Mo) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2024-05-30
MO | met | Molybden (Mo) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
MO | met | Molybden (Mo) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1997-01-01 | 2007-08-31
SE | met | Selen (Se) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2024-05-30
SE | met | Selen (Se) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
SE | met | Selen (Se) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1997-01-01 | 2007-08-31
W | met | Wolfram (W) | ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2 | 2016-01-01 | 2016-12-31
W | met | Wolfram (W) | ICP-MS, SS-EN 17294-2 | 2007-08-01 | 2015-12-31
W | met | Wolfram (W) | Direkt injicering av surgjort ofiltrerat vattenprov | 1997-01-01 | 2007-08-31